## 目次
耐 震 診 断 報 告 書 目 次
§１ 建築物及び耐震診断結果概要
| 1-1 建築物及び構造概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |  | P
| 1-2 耐震診断概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |  | P
| 1-3 耐震診断結果 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |  | P
| 1-4 配置図 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |  | P
| 1-5 平面図・立面図・構造図・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |  | P
| 1-6 外観写真・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |  | P
§２ 現地調査
| 2-1 調査概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |  | P
| 2-2 調査結果 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |  | P
|  | 2-2-1 図面との照合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | P
|  | 2-2-2 建物被災履歴・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | P
|  | 2-2-3 コンクリート・レンガ壁のひび割れ劣化等・・・・・・・・・・ | P
|  | 2-2-4 コンクリートの強度・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | P
|  | 2-2-5 コンクリートの中性化・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | P
|  | 2-2-6 レンガの強度・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | P
|  | 2-2-7 レンガ目地の強度・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | P
|  | 2-2-8 経年指標（Ｔ指標）の結果・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | P
|  | 2-2-9 現地調査資料 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | P
§３ 耐震診断方針
| 3-1 耐震診断内容 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |  | P
| 3-2 耐震診断基準等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |  | P
| 3-3 使用電算プログラム ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |  | P
| 3-4 使用材料及び強度・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |  | P
| 3-5 耐震診断方針・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |  | P
| 3-6 耐震診断フローチャート・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |  | P
§４ 耐震診断計算
| 4-1 形状指標（SD) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |  | P
| 4-2 耐震診断結果 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |  | P
| 4-3 保有水平耐力の算定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |  | P
| 4-4 面外方向の検討・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |  | P
§５ 添付資料
| 5-1 詳細検討資料・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |  | P
| 5-2 調査建物の現行基準（規準）に対する適不適の確認 ・・・・・・ |  | P

## P1
§１ 建築物及び耐震診断結果概要 | [8 empty] | ※下線字の部分を記入し、下線なしのフォントに変換後出力してください。
※列幅により印刷時に語尾が切れるので注意してください。
1-1 建築物概要及び構造概要 | [7 empty] | （診断） | ※各項目の内容により、必要に応じて、各項目内で行を増やしてください。
| 発注者 |  |  | ＯＯＯ |  |  |  |  | ※各ページ内で行の高さを調整してください。
耐震診断 | 診断者 |  |  | ＯＯＯ |  |  | ※報告書は発注者の承認を得ていることなどを記述する。
| 診断者住所 |  |  | ＯＯＯ
| 診断年 |  |  | 平成00年00月
| 診断評価番号 |  |  | HAO 34-00-0000
建築物概要＊耐震診断 | 診断建物名称 |  |  | ＯＯＯ
| 診断建物所在地 |  |  | ＯＯＯ
| 診断建物設計者 |  |  | ＯＯＯ
| 診断建物施工者 |  |  | ＯＯＯ
| 診断建物規模 |  |  | 地上 | 0 | 階 | 建築物の特徴
|  |  |  | 地下 | 0 | 階 | ※下記の項目などを記述する。
|  |  |  | 塔屋 | 0 | 階 | ・建築物の軸線
| 診断建物竣工年 |  |  | 昭和00年 経過年数（ 年） |  |  | ・増築の有無
| 主要用途 |  |  | ＯＯＯ |  |  | ・竣工年、竣工後経過年数
| 屋根仕様 |  |  | ＯＯＯ |  |  | ・建物形状の特徴
| 主要仕上 |  |  | ＯＯＯ |  |  | ・置き屋根であるか記述する。
| 建物形状 | 平面形 |  | ＯＯＯ |  |  | ・床面積の内訳
|  | 立面形 |  | ＯＯＯ |  |  | ・隣接建物
| 建物面積 | 建築面積 |  | 0 |  | ㎡ | ・エキスパンションジョイント
|  | 延べ面積 |  | 0 |  | ㎡ | ・鉄骨造の場合は仕上
|  | 0 | 階 | 0 |  | ㎡ | ・その他重要事項
| 建物高さ | 軒高さ |  | 0 |  | ｍ
|  | 0 | 階 | 0 |  | ｍ
| 階 高 | 0 | 階 | 0 |  | ｍ
| 建物長さ | Ｘ方向 |  | 0 |  | ｍ
|  | Ｙ方向 |  | 0 |  | ｍ
| 隣接建物 |  |  | ＯＯＯ

## P2
[7 empty] | （診断） | ※下線字の部分を記入し、下線なしのフォントに変換後出力してください。
構造概要＊耐震診断 | 構造種別 |  |  | ・煉瓦造 |  | 構造の特徴 |  | ※列幅により印刷時に語尾が切れるので注意してください。
| 組積の形式 |  |  | ＯＯＯ |  | ※下記の項目などを記述する。 |  | ※各項目の内容により、必要に応じて、各項目内で行を増やしてください。
| スパン数 | Ｘ方向 |  | 0 | スパン | ・組積の形式：イギリス積、フランス積等 |  | ※各ページ内で行の高さを調整してください。
|  | Ｙ方向 |  | 0 | スパン | ・他の構造(ＲＣ・鉄骨・木造等)があ
| スパン長 | Ｘ方向 |  | 0 | ｍ(代表スパン) | る場合、構造種別は併用構造とする。
|  | Ｙ方向 |  | 0 | ｍ(代表スパン) | ・併用構造の場合、架構形式は各々を
| 持出し部材 | Ｘ方向 |  | ＯＯＯ |  | 記載する。
|  | Ｙ方向 |  | ＯＯＯ
| 層重量 | 0 | 階 | 0 | kN
| 単位重量 | 0 | 階 | 0 | kN/㎡
| 壁厚 |  |  | Ｘ方向 | Ｙ方向
|  | 0 | 階 | 0 | 0
| 壁量 |  |  | Ｘ方向 | Ｙ方向
|  | 0 | 階 | 0 | 0
| 基礎地盤 | 基礎形式 |  | ＯＯＯ |  | ・地盤
|  | 長期支持力 |  | ＯＯＯ |  | ・敷地
|  | 支持層 |  | ＯＯＯ |  | ・その他重要事項
|  | 支持深さ |  | ＯＯＯ
|  | 地盤種別 |  | ＯＯＯ
|  | 敷地状況 |  | ＯＯＯ
| その他 |  |  | ＯＯＯ

## P3
[9 empty] | （診断） | ※下線字の部分を記入し、下線なしのフォントに変換後出力してください。
使用材料・強度＊耐震診断 | 既存煉瓦 圧縮強度 | ＯＯＯ |  | 上限値 |  | 4.5 | N/㎟ | 材料の特徴 |  | ※列幅により印刷時に語尾が切れるので注意してください。
|  |  |  | 推定強度 |  | 診断強度 |  | ※下記の項目などを記述する。 |  | ※各項目の内容により、必要に応じて、各項目内で行を増やしてください。
|  | 0 | 階 | 0 | N/㎟ | 0 | N/㎟ |  |  | ※各ページ内で行の高さを調整してください。
| 既存煉瓦 目地せん 断強度 | ＯＯＯ |  | 上限値 |  | 0.45 | N/ｍ㎡ | ・目地のせん断試験方法について記述する。
|  |  |  | 推定強度 |  | 診断強度
|  | 0 | 階 | 0 | N/㎟ | 0 | N/㎟
| 既存煉瓦 目地引張 強度 | ＯＯＯ |  | 上限値 |  | 0.45 | N/㎟ | ・目地引張強度の採用値について記述する。
|  |  |  | 推定強度 |  | 診断強度
|  | 0 | 階 | 0 | N/㎟ | 0 | N/㎟
| 既存コンクリート | ＯＯＯ |  | 設計基準強度 |  | 0 | N/㎟ | 材料の特徴
|  |  |  | 推定強度 |  | 診断強度 |  | ※下記の項目などを記述する。
|  | 0 | 階 | 0 | N/㎟ | 0 | N/㎟ | ・コンクリート強度、中性化の内訳 |  | ※基準値（浜田式 Ⅹ=√（t/7.2）㎝）
|  | 中性化 |  | 基準値 |  | 0 | ㎜ | ・鋼材の降伏点強度の根拠 |  | ※測定値（コア１面の平均中性化深さ）
|  |  |  | 測定値の最大 |  | 0 | ㎜ | ・その他重要事項 |  | ※中性化深さ（コアの平均中性化深さに標準偏差の1/2を加算した数値）
各階の中性化深さ
|  |  |  | 0 | 階 | 0 | ㎜
| 既存鉄筋 | ＯＯＯ |  | 材質 |  | 降伏点強度
|  | 壁筋 |  | ＯＯＯ |  | 0 | N/㎟
|  | スラブ筋 |  | ＯＯＯ |  | 0 | N/㎟
| 既存鉄骨 | ＯＯＯ |  | 材質 |  | 降伏点強度
|  | 柱 |  | ＯＯＯ |  | 0 | N/㎟
|  | 梁 |  | ＯＯＯ |  | 0 | N/㎟
|  | ボルト |  | ＯＯＯ |  | 0 | N/㎟
| その他 |  |  | ＯＯＯ

## P4
1-2 耐震診断概要 |  |  |  | （診断） | ※下線字の部分を記入し、下線なしのフォントに変換後出力してください。
現地調査＊耐震診断 | 設計図書の有無 | ＯＯＯ | 特記事項 |  | ※列幅により印刷時に語尾が切れるので注意してください。
| 被災履歴 | ＯＯＯ | ※下記の項目などを記述する。 |  | ※各項目の内容により、必要に応じて、各項目内で行を増やしてください。
| 図書の照合 | ＯＯＯ | ・調査方法、箇所について発注者と協議 |  | ※各ページ内で行の高さを調整してください。
| ひび割れ劣化 | ＯＯＯ | ・全面接着目地か部分接着目地か記述
| 目地の状態 | ＯＯＯ | ・左記項目の内、重要な項目
| 不同沈下 | ＯＯＯ | ・ＣＡＤ化した図面の発注者の承認
| 傾斜 | ＯＯＯ | ・その他重要事項
| 部材寸法 | ＯＯＯ
| 基礎状況 | ＯＯＯ
| 鉄骨部 | ＯＯＯ
| コンクリートブロック | ＯＯＯ
| 非構造部材 | ＯＯＯ
| その他 | ＯＯＯ

## P5
|  |  |  | （診断） | ※下線字の部分を記入し、下線なしのフォントに変換後出力してください。
モデル化および計算手法＊耐震診断 | 節点振り分け | ＯＯＯ | 特記事項 |  | ※列幅により印刷時に語尾が切れるので注意してください。
| 仮想仕事法 | ＯＯＯ | ※下記の項目などを記述する。 |  | ※各項目の内容により、必要に応じて、各項目内で行を増やしてください。
| 荷重増分法 | ＯＯＯ | ・外力分布 |  | ※各ページ内で行の高さを調整してください。
| 解析用外力分布 | ＯＯＯ | ・使用プログラム、バージョン
| 剛床・ゾーニング | ＯＯＯ | ・その他重要事項
| 部材内法寸法位置 | ＯＯＯ
| 壁（煉瓦） | ＯＯＯ
| 使用プログラム | ＯＯＯ

## P6
1-3 耐震診断結果 | [6 empty] | （診断） | ※下線字の部分を記入し、下線なしのフォントに変換後出力してください。
| 耐震診断基準 | ※診断基準は、採用した主たる基準を記述し、準拠した基準も列記する。 | [5 empty] | ※列幅により印刷時に語尾が切れるので注意してください。
| 耐震診断次数 | 精密診断 |  |  |  | ※発注者と協議を記述する。 |  | ※各項目の内容により、必要に応じて、各項目内で行を増やしてください。
| 耐震診断諸数値 | 地域係数：Ｚ＝0.0 |  | 0 |  | ※発注者と協議を記述する。 |  | ※各ページ内で行の高さを調整してください。
|  | 用途係数：Ｕ＝0.0 |  | 0
|  | 地盤指標：Ｇ＝0.0 |  | 0
|  | 振動特性係数：Ｒｔ＝ |  |  | 0
|  | 経年指標：Ｔ＝0.00 |  | 0
|  | 煉瓦造：Ｓt＝ |  | 0.55
形状係数ＳＤはＯＯＯ
外力分布補正係数はＯＯＯ
煉瓦造：Ｉs＝min（Ｉs1、Ｉs2）
Ｉs1＝Qu×F×T×SD/(ΣW×Ai×Z×Rt)
|  |  | Ｉs2＝Ｉso×Kmin |  |  | Kmin＝ｑ2
ｑ2：壁の面外応力により逆算された最小となるＫ
煉瓦造：q＝ｑ1＝Qu×T×SD/(ΣW×Ai×Z×Rt×St)
| 耐震診断判定指標 | Ｉso＝ | 0 | q≧ | 0 | ※発注者と協議を記述する。
| 耐震診断結果 | Ｘ方向 |  |  |  | 考察
|  | 階 | Ｉs値 | q値 | 判定 | ※下記の項目などを記述する。
|  | 1階 | 0 | 0 | ＯＯＯ | ・判定結果考察
|  | Ｙ方向 |  |  |  | ・面外方向の結果
|  | 階 | Ｉs値 | q値 | 判定
|  | 1階 | 0 | 0 | ＯＯＯ
特記事項
※下記の項目などを記述する。
・隣接建物
・地盤
・持出し梁
・詳細な調査の必要性
・改修の必要性
・補修の必要性
・非構造部材
・コンクリートブロック等
・その他重要事項

## P7
| 耐震診断結果内訳 | [10 empty] | （診断） | ※下線字の部分を記入し、下線なしのフォントに変換後出力してください。
| Ｘ方向 | [11 empty] | ※列幅により印刷時に語尾が切れるので注意してください。
| 階 | Ｉs | q | SD | Ai | ΣＷ | Ｑu | Ｆ | ｑ1 | ｑ2 | Ｉs1 | Ｉs2 | ※各項目の内容により、必要に応じて、各項目内で行を増やしてください。
[6 empty] | (kN) | (kN)
→正加力 | [12 empty] | ※各ページ内で行の高さを調整してください。
| 1階 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0
←負加力
| 1階 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0
Ｙ方向
| 階 | Ｉs | q | Fes | Ai | ΣＷ | Ｑu | Ｆ | ｑ1 | ｑ2 | Ｉs1 | Ｉs2
[6 empty] | (kN) | (kN)
→正加力
| 1階 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0
←負加力
| 1階 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0
特記事項
※ゾーニング図等を記載。
※決定した方向などを記述する。
※その他重要事項
※全頁、判定結果考察の記述については、下表に準ずること
|  | ① | Is＜0.3又はq＜0.5の場合 |  |  |  | 地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、 又は崩壊する危険性が高い
|  | ② | ①及び③以外の場合 |  |  |  | 地震の震動及び衝撃に対して倒壊し, 又は崩壊する危険性がある
|  | ③ | Is≧0.6かつq≧1.05の場合 |  |  |  | 地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、 又は崩壊する危険性が低い

## 経年指標
※診断結果については使用者が責任をもってお使いください。
| （表１）経年指標（Ｔ）の算定 | [16 empty] | ※調査実施 階数の項目と該当する箇所に数字か記号を入力する。 | [27 empty] | （表１）経年指標（Ｔ）の算定
|  |  | 項目 | 構造ひびわれ・変形 （Ｐ１） | [20 empty] | 変質・老朽化 （Ｐ２）
|  |  |  | ａ | [6 empty] | b | [6 empty] | ｃ | [6 empty] | ａ | [6 empty] | b | [6 empty] | ｃ
|  |  | 程 度 | 1. 不同沈下に関連するひび割れ | [6 empty] | 1. ２次部材に支障をきたしているスラブ梁の変形 | [6 empty] | 1. ａ,ｂには該当しない軽微な 構造ひび割れ | [6 empty] | 1. 鉄筋のさびによるコンクリートの膨張ひび割れ | [6 empty] | 1. 雨水,漏水による鉄筋さびの溶け出し | [6 empty] | 1. 雨水･漏水、化学薬品等によるコンクリートの著しい汚れ、またはしみ
|  |  |  | 2. だれでも肉眼で認められる梁壁柱せん断ひび割れ、又は、斜めひび割れ | [6 empty] | 2. 離れると肉眼では認められない臥梁のせん断ひび割れ、または斜めひび割れ | [6 empty] | 2. ａ,ｂには該当しないスラブ､臥梁のたわみ | [6 empty] | 2. 鉄筋の腐蝕 3. 火災によるコンクリートのはだわかれ | [6 empty] | 2. コンクリートの鉄筋位置までの中性化または同等の材令 | [6 empty] | 2. 仕上げ材の軽微な剥落または老朽化
| 部位 | 範 囲 |  | 3. 壁のせん断ひび割れ（階段状ひび割れ） | [6 empty] | 3. 離れても肉眼で認めらる臥梁の曲げひび割れ、又は垂直ひび割れ | [6 empty] | 3. 連続しない局部的なれんが割れ | [6 empty] | 4. 化学薬品等によるコンクリートの変質 | [6 empty] | 3. 仕上げ材の著しい剥離 4. 局部的なれんがの欠損 | [6 empty] | 3. れんがの表面劣化 4. 目地モルタルの表面劣化
[11 empty] | 4. 鉛直方向のひび割れ 5．目地の欠損、肌別れ | [6 empty] | 4. 連続しない目地部の肌割れ、ひび割れ | [6 empty] | 5. 広範囲のれんがの欠損 6. 広範囲の目地抜け | [6 empty] | 5. 連続する目地の抜け
| 階 |  |  | 減点数 | 1 | 2 | 3 |  |  |  | 減点数 | 1 | 2 | 3 |  |  |  | 減点数 | 1 | 2 | 3 |  |  |  | 減点数 | 1 | 2 | 3 |  |  |  | 減点数 | 1 | 2 | 3 |  |  |  | 減点数 | 1 | 2 | 3
| Ⅰ 床 (小梁を含む） | ①総床数の1/3以上 |  | 0.017 | [6 empty] | 0.005 | [6 empty] | 0.001 | [6 empty] | 0.017 | [6 empty] | 0.005 | ○ | ○ | ○ |  |  |  | 0.001
|  | ②同上1/3～1/9 |  | 0.006 | [6 empty] | 0.002 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0.006 | [6 empty] | 0.002 | [6 empty] | 0
|  | ③同上 1/9未満 |  | 0.002 | [6 empty] | 0.001 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0.002 | [6 empty] | 0.001 | [6 empty] | 0
|  | ④同上 ０ 注) |  | 0 | ○ | ○ | ○ |  |  |  | 0 | ○ | ○ | ○ |  |  |  | 0 | ○ | ○ | ○ |  |  |  | 0 | ○ | ○ | ○ |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | ○ | ○ | ○
| Ⅱ 基礎梁 臥梁 | ①建物1方向につき総部材数の1/3以上 |  | 0.05 | [6 empty] | 0.015 | [6 empty] | 0.004 | [6 empty] | 0.05 | [6 empty] | 0.015 | ○ | ○ | ○ |  |  |  | 0.004
|  | ②同上1/3～1/9 |  | 0.017 | [6 empty] | 0.005 | [6 empty] | 0.001 | [6 empty] | 0.017 | [6 empty] | 0.005 | [6 empty] | 0.001
|  | ③同上 1/9未満 |  | 0.006 | [6 empty] | 0.002 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0.006 | [6 empty] | 0.002 | [6 empty] | 0
|  | ④同上 ０ 注) |  | 0 | ○ | ○ | ○ |  |  |  | 0 | ○ | ○ | ○ |  |  |  | 0 | ○ | ○ | ○ |  |  |  | 0 | ○ | ○ | ○ |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | ○ | ○
| Ⅲ れんが壁 | ①総部材数の1/3以上 |  | 0.15 | [6 empty] | 0.045 | [6 empty] | 0.011 | [6 empty] | 0.15 | [6 empty] | 0.045 | ○ | ○ | ○ |  |  |  | 0.011
|  | ②同上1/3～1/9 |  | 0.05 | [6 empty] | 0.015 | [6 empty] | 0.004 | [6 empty] | 0.05 | [6 empty] | 0.015 | [6 empty] | 0.004
|  | ③同上 1/9未満 |  | 0.017 | [6 empty] | 0.005 | [6 empty] | 0.001 | [6 empty] | 0.017 | [6 empty] | 0.005 | [6 empty] | 0.001
|  | ④同上 ０ 注) |  | 0 | ○ | ○ | ○ |  |  |  | 0 | ○ | ○ | ○ |  |  |  | 0 | ○ | ○ | ○ |  |  |  | 0 | ○ | ○ | ○ |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | ○ | ○ | ○
| 減点数 | 小 計 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.065 | 0.065 |  |  | 0.065 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
集計欄
|  | 合計 (P1,P2) |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0.065 |  | 0.065 |  |  |  |  | 0.065
| 経年指標（Ｔ） |  | (1-Pn) | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [13 empty] | 0.935 |  | 0.935 |  |  |  |  | 0.935
|  |  | 調査実施階数 | {(１Ｆの経年指標)＋(２Ｆの経年指標)＋(３Ｆの経年指標)＋(４Ｆの経年指標)＋(５Ｆの経年指標)＋(６Ｆの経年指標)}／(調査実施階数:Ｎ) | [34 empty] | 経 年 指 標
|  |  | 3 | T= { 1F( | 1 |  | 0.935 |  | + 2F( |  | 1 | 0.935 |  | + 3F( |  | 1 |  | 0.935 | [16 empty] | 3 |  | 0.935 |  | Ｔ＝ |  | 0.93 | [5 empty] | ←シリアルNOを書き込んでください。
注) ④は面積･総部材数が０のもので、建物の保全状態がきわめて良好と認められるもの
↑ 階数を必ず入力すること
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.935 |  | 0.935 |  |  |  |  | 0.935 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0

## 形状指標
※診断結果については使用者が責任をもってお使いください。
計算データ
|  | （表２）形状指標（ＳD）の算定表 | [10 empty] | ←シリアルNOを書き込んでください。
形状指標（ＳＤ）の算定 | [11 empty] | ※ 該当する部分に ● 印を入力する。
項 目 |  |  |  |  | 計 算 値 | Ｇｉ(ｸﾞﾚｰﾄﾞ) |  |  |  |  | ２次用
[7 empty] | 1 | 0.9 |  | 0.8 | Ri | 1-(1-Gi)Ri |  | 1 | 0.9 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0.8
平面形状 | ａ | 整形性 |  |  |  |  | 整形ａ1 | ほぼ整形ａ2 |  | 不整形ａ3 | 0.5 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ｂ | 辺長比 |  |  |  |  | b≦5 | 5＜b≦8 |  | b＞8 | 0.25 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ｃ | くびれ |  |  |  |  | C≧0.8 | 0.5≦C＜0.8 |  | 0.5＞C | 0.25 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ｄ | ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ |  |  |  |  | d≧1/100 | 1/200≦ |  | 1/200＞d | 0.25 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | ｼﾞｮｲﾝﾄ | [5 empty] | d＜1/100 | [5 empty] | 1 | 1 | 1
| ｅ | 吹 抜 |  |  |  |  | e≦0.1 | 0.1＜e≦0.3 |  | 0.3＜e | 0.25 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ｆ | 吹抜の偏在 |  |  |  |  | f1≦0.4かつ | f1≦0.4かつ |  | 0.4＜f1又 | 0.0 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[7 empty] | f2≦0.1 | 0.1＜f2≦0.3 |  | 0.3＜f2
| ｇ1 | 代表的な室の分割面積 |  |  |  |  | g1≦60㎡ | 60㎡＜g1≦100㎡ |  | g1＜100㎡ | 0.5 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
(P) | ｇ2 | 壁厚/基本壁長※3 |  |  |  |  | g2≦1/30 | 1/30＞g2≧1/50 |  | 1/50＞g2 | 0.5 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ｇ3 | 壁厚/階髙※3 |  |  |  |  | g3≦1/15 | 1/15＞g3≧1/20 |  | 1/20＞g3 | 0.5 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
断面形状 | ｈ | 地下室の有無 |  |  |  |  | h≧1.0 | 0.5＜h≦1.0 |  | 0.5＞h | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ｉ | 層高の均等性 |  |  |  |  | i≧0.8 | 0.7≦ｉ＜0.8 |  | 0.7＞ｉ | 0.25 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ｊ | ﾋﾟﾛﾃｨの有無 |  |  |  |  | ﾋﾟﾛﾃｨなし | 全てﾋﾟﾛﾃｨ |  | ﾋﾟﾛﾃｨが偏在 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
(S) | ｋ | 屋根面剛床仮定不成立 |  |  |  |  | Gi＝0.8 | Gi＝0.8 |  | Gi＝0.8 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
平面剛性 | l |  | Ｘ | [13 empty] | 0
|  |  |  | 3階 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1
|  |  |  | 2階 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1
|  | 偏心率 |  | 1階 | 1.16 | 0.86207 |  |  |  |  | 1 | 0.86207 |  |  |  |  | 0.86207
| m | （Fe） | Ｙ | [13 empty] | 0
|  |  |  | 3階 | 1.272 | 0.78616 |  |  |  |  | 1 | 0.78616 |  |  |  |  | 0.78616
|  |  |  | 2階 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1
(PR) |  |  |  | 1階 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1
断面剛性 | n |  | Ｘ | [13 empty] | 0
|  |  |  | 3階 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1
|  |  |  | 2階 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1
|  | 剛性率 |  | 1階 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1
| o | （Fs） | Ｙ | [13 empty] | 0
|  |  |  | 3階 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1
|  |  |  | 2階 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1
(SR) |  |  |  | 1階 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1
ａ1：ほぼ２軸対称のもので、一つの突出部の面積が床面積の１０％以下のもの。 | [8 empty] | 形状指標（ＳD）
ａ2：ａ1より不整形なもの。 また、Ｌ，Ｔ，Ｕ型等の平面で一つの突出部の | [8 empty] | Ｘ方向 |  | Ｙ方向
面積が床面積の３０％以下のもの。
ａ3：ａ1より不整形なもの。 また、Ｌ，Ｔ，Ｕ型等の平面で一つの突出部の | [8 empty] | 3階 | 1 | 3階 | 0.78
面積が床面積の３０％を越えるもの。突出部とは、長さ(L)／幅(b)≧1/2 の場合を対称とする。 | [8 empty] | 2階 | 1 | 2階 | 1
ｂ：ｂ＝長辺／短辺、Ｌ．Ｔ．Ｕ型等の場合は長辺長さは 2L を用いる。 | [8 empty] | 1階 | 0.86 | 1階 | 1
ｃ：ｃ＝Ｄ1／Ｄ0
ｄ：ｄ＝ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝｼﾞｮｲﾝﾄの躯体間隔／ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝｼﾞｮｲﾝﾄ部の高さ。
ｅ：ｅ＝吹抜部面積／床面積（吹き抜け部面積を含む）
ｆ：ｆ1＝建物中心と吹抜部中心間の距離／建物の短辺長さ:ｆ2＝建物中心と吹抜部中心間の距離／建物の長辺長さ
g1：スラブがない場合は、60㎡を40㎡、100㎡を60㎡に読み替える。
g2：各階方向別に検討する。基本壁長は代表的な部屋の長手壁長（直交壁のない廊下外壁は廊下長）
g3：各階方向別に検討する。
ｈ：ｈ＝地下面積／建築面積
ｉ：ｉ＝上層の階高／検討する層の階高または下層の階高／検討する層の階高
ｊ：ｊ＝床面がピロティのみにより支持されており、かつそのピロティの平面的配置が偏っている場合を偏在として扱う。

## フローチャート
３．６ 耐震診断フローチャート
現地調査
レンガ及び、コンクリート等の
診断強度の決定
床・屋根の
剛床仮定
の成立
OK
NO
建物の適用範囲の確認
壁体の
面外耐力の
判定
屋根面剛床仮定不成立の場合形状指標の低減
終 了
OK
NO
OK
OK
NO
耐診性能の判定
Ｉｓ＝min(Ｉｓ１,Ｉｓ2)
ｑ＝min(q1,ｑ2)
耐診性能の判定
Ｉｓ＝Ｉｓ１、ｑ＝ｑ１
補 強 検 討
NO
NO

## 現行基準確認
5-2 調査建物の現行基準（規準）に対する適不適の確認
[6 empty] | ○ | 建築学会規準1989年 | 現行建築基準法施行令
|  |  |  | 建物諸元 |  | × | （1952年規定）
組積材種 |  |  |  | 煉瓦 |  |  | 組積造2種（2条表1）
圧縮強度 |  |  |  | 45kg/cm2と仮定する |  |  | 100kg/cm2以上（2条表1）
階高 |  |  |  | 3.6m |  | × | 3.0m以下（3条1）
高さ | RC屋根 |  |  | 7.6m |  | ○ | 高さ13m以下、軒高9m以下 （条件付き）（3条2） | 高さ13m以下、軒高9m以下。超える場合はＳ又はＲＣにて補強（建告1354）
S造･W造の小屋組
分割面積 | RC屋根ｽﾗﾌﾞ無 | [5 empty] | 40㎡（4条1）
| RC屋根ｽﾗﾌﾞ有 |  |  | 68.0㎡（廊下は140㎡） |  | × | 60㎡（4条1）
壁の長さ（対隣壁の中心距離） |  |  |  | 9.47m（廊下は52.09m） |  |  | 10m以下（4条2） | 10m以下（54条）
壁の厚さ | [5 empty] | ○ |  | 階高の1/15以上（55条）
| 階数が２以上 |  |  | 壁長5m以下 |  |  | 30cm以上（5条1） | 30cm以上（55条）
|  |  |  | 壁長5m超える |  |  | 40cm以上（5条1） | 40cm以上（55条）
| 階数が１ |  |  | 壁長5m以下 | 30cm | × | 20cm以上（5条1） | 20cm以上（55条）
|  |  |  | 壁長5m超える |  |  | 30cm以上（5条1） | 30cm以上（55条）
床 |  |  |  | RC床 |  | ○ | RC造又は組立RC造のスラブ（10条）
臥梁 |  |  |  | 未調査 |  |  | 各階の壁頂にはRCの臥梁を連続して設ける。又はRC造床を設ける。（11条） | 各階の壁頂にはRC､Sの臥梁を連続して設ける。又はRC造床を設ける。1階建の場合例外規定あり（56条）
開口部 | 幅の総和 |  |  | 5.0/9.17 |  | × | 対隣壁間隔の1/2以下（6条1） | 対隣壁間隔の1/2以下（57条）
| 幅1m以上の開口のまぐさの構造 | [5 empty] | 鉄筋コンクリート造のまぐさ（7条1） | 鉄筋コンクリート造のまぐさ（57条）
| 総和 | 各階 | Ｘ | 72.5/151.5＝1.4/3 |  | × | 開口部の幅の総和は壁の総長の1/3以下（6条1） | 開口部の幅の総和は壁の総長の1/3以下（57条）
|  |  | Ｙ |  |  | ○
壁量 | 3 階 |  | Ｘ | ○○○cm/㎡
|  |  | Ｙ | ○○○cm/㎡
| 2 階 |  | Ｘ | ○○○cm/㎡
|  |  | Ｙ | ○○○cm/㎡
| 1 階 |  | Ｘ | ○○○cm/㎡
|  |  | Ｙ | ○○○cm/㎡
屋根スラブより突出する妻壁 |  |  |  | （厚さ300のバットレスの出は1m） |  |  | 頂部にはRCの臥梁を設ける。（11条6）
基礎 |  |  |  | （RC布基礎） |  |  | 布基礎又は、つなぎ梁を連続して設ける。（12条1）
目地モルタル |  |  |  | （セメント） |  |  | セメント1：砂3 （14条） | セメント1：砂3 （52条）又は同等以上